合格证（附出厂检验报告单）

湖南辉阳智能科技有限公司

主单元信息

主单元型号：HY340

主单元编号：1912SX02HK01051

传感器信息:1910240947、1912180768、191105068a

传感器型号：HY340

传感器编号及参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器编号 | 参数a | 参数b | 参数c |
| 1910240947 | 1.90 | 728.8 | 59377 |
| 1912180768 | 1.25 | 829.6 | 53226 |
| 191105068a | 1.67 | 742.2 | 63800 |

出厂检验结果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试结果 | |
| 阅读器基本功能测试 | 正常 | |
| 阅读器协议测试 | 正常 | |
| 传感器常温温度测试 | 1910240947 | 合格 |
| 1912180768 | 合格 |
| 191105068a | 合格 |
| 传感器温升测试 | 1910240947 | 合格 |
| 1912180768 | 合格 |
| 191105068a | 合格 |

检测人员签字 （盖章）

出厂日期：2019年12月 日